DZHK-SOP-B-01

Gewinnung von Biomaterialien

aus Blut und Urin

| Version: V2.0 | Gültig ab: 05.01.2017 |
| --- | --- |
| Ersetzte Version: V1.1 | Vom: 15.12.2014 |

|  | Fachlicher Autor | Fachlicher Reviewer | Zustimmung Bereichsleitung | Freigabe DZHK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Tanja Zeller | Nadine Umbach | Matthias Nauck | Andreas Zeiher |
| Datum |  |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |  |

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1	Abkürzungsverzeichnis	3

2	Änderung zur vorherigen Version	3

3	Einleitung	3

3.1	Zielsetzung	3

3.2	Begriffe und Definitionen	3

3.3	Qualitätslevel	4

4	Hintergrund	4

5	Benötigte Materialien	4

6	Prozessablauf	5

6.1	Vorgaben	5

6.2	Flow Chart	5

6.3	Arbeitsablauf	5

6.4	Verhalten bei Abweichung	6

7	Literatur / Quellen	6

8	Querverweise zu bestehenden DZHK-Dokumenten	6

9	An der SOP-Schreibung beteiligte Personen	6

10	Anlagen	7

# Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Klartext |
| --- | --- |
| SOP | Standardarbeitsanweisung, engl. Standard Operating Procedure |
| DZHK | Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung e.V. |
| BMS | Biomaterialsammlung |
| BD | Becton Dickinson AG |
| EDTA | Ethylen-Diamin-Tetra-Essigsäure |

# Änderung zur vorherigen Version

Einführung des DZHK-LIMS CentraXX.

# Einleitung

## Zielsetzung

Diese Standardarbeitsanweisung dient dazu, den Ablauf der Gewinnung von Flüssig-Biomaterial bis zum Transport ins Labor (zur weiteren Verarbeitung) innerhalb der DZHK-Projekte (i.d.R. einer klinischen Studie, eines Registers oder einer Kohorte) für das Anlegen einer DZHK-Biomaterialsammlung unter standardisierten Bedingungen und Verwendung des DZHK-LIMS CentraXX zu beschreiben.

Kernelemente sind in dieser SOP grau unterlegt.

## Begriffe und Definitionen

Biomaterialien sind z.B. Blut, Urin, Stuhl und Gewebe sowie die nach Verarbeitung entstandenen Materialien (z.B. Plasma, Serum gewonnene DNA, RNA, Stammzellen).

Unter einer Biomaterialsammlung (BMS) ist die Lagerung von Biomaterialien sowie die Speicherung von Qualitätsmerkmalen des Biomaterials und zugehörige Informationen zu verstehen. Die Biomaterialien werden bei mindestens -80°C gelagert (z.B. in Tiefkühlschränken oder automatisiertem Kryolager).

DZHK-Biomaterial ist das Biomaterial, das im Rahmen eines DZHK-Projektes (i.d.R. einer klinischen Studie, eines Registers oder einer Kohorte) von jedem Patienten/Probanden entnommen und Eigentum des DZHK wird und somit der DZHK-Nutzungsordnung unterliegt. Die zu entnehmende Biomaterialmenge für Blut errechnet sich aus der studienübergreifenden und der studienspezifischen Menge (DZHK-Basismenge bzw. DZHK-Studienmenge), die verarbeitet und gelagert werden müssen.

Studienübergreifende Biomaterialien, die unabhängig von einer konkreten Studie gesammelt werden, werden als DZHK Basis-Set bezeichnet.

Studienspezifische Biomaterialien, die zusätzlich für eine konkrete Studie gesammelt werden, werden als DZHK Studien-Set bezeichnet.

DZHK-LIMS: Das zentrale Laborinformationssystem CentraXX dient der Prozesssteuerung und Dokumentation der Probengewinnung, -verarbeitung, -lagerung und –ausgabe.

## Qualitätslevel

Diese SOP entspricht der Qualitätsstufe 2 des DZHK.

|  | DZHK-Qualitätslevel |
| --- | --- |
| Durchführung |
| Stufe 1 | Durchführung der Untersuchung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. |
| Stufe 2 | Durchführung der Untersuchung nach den Vorgaben der DZHK-SOP. Hierin werden Mindestanforderungen für die Qualität der Durchführung und der Untersucher definiert. |
| Stufe 3 | Durchführung der Untersuchung nach den Vorgaben der DZHK-SOP und Zertifizierung der Untersucher: Bestimmung von Intra- und Interobservervariabilität (Standard epidemiologischer Studien). |

# Hintergrund

Verschiedene experimentelle Ansätze werden in wissenschaftlichen Studien zur Untersuchung von

humanen Biomaterialien verwendet (z.B. Bestimmung von Standardlaborwerten, metabolomische oder proteomische Verfahren, DNA-/RNA-Gewinnung, „Biomonitoring“). Daher ist es notwendig, Verfahren für die Gewinnung, Prozessierung und Lagerung der Biomaterialien so zu standardisieren, dass möglichst viele der oben genannten Techniken auch nach langfristiger Lagerung von Biomaterialien noch angewendet werden können.

Biomaterialgewinnung

Gewinnung, Verarbeitung und Lagerung des gewonnenen DZHK-Biomaterials sind wichtige Schritte in der Präanalytik und erfolgen standardisiert nach DZHK-SOPs. Zur Prozesssteuerung und Dokumentation wird das DZHK-LIMS verwendet.

Materialart, Volumen und Anzahl für die DZHK-Biomaterialsammlung

Von jedem Patienten/Probanden, der an einer DZHK-Studie, einem Register und/oder einer Kohorte teilnimmt, muss verarbeitetes Biomaterial in einer Biomaterialsammlung gelagert werden. Für die Bestimmung von Blutparametern werden Primärgefäße von BD oder Sarstedt verwendet (Tabelle 1 im Anhang).

# Benötigte Materialien

Zur Probengewinnung des DZHK Basis- und ggf. Studien-Sets müssen die Probenentnahmegefäße etikettiert werden. Die Etiketten werden nach Anlegen des Patienten durch CentraXX erzeugt.

- DZHK-LIMS

- Primärgefäße

- Blutabnahmebesteck

# Prozessablauf

## Vorgaben

Die Biomaterialgewinnung erfolgt unter Berücksichtigung der lokal gültigen Vorgaben. Abweichungen von den nachfolgenden Vorgaben führen nicht zum Studienausschluss des Patienten/Probanden.

## Flow Chart

Abb.1: Ablauf Gewinnung von Biomaterialien im Überblick.

## Arbeitsablauf

Blutentnahme:

- Etikettierung aller Primärgefäße zur Blutabnahme

- Geeignete Entsorgungsmöglichkeit für Kanülen, Tupfer, etc.

- Ruhezeit in unveränderter Körperhaltung vor Blutentnahme: 5 Minuten

- Abnahmestelle am Patienten/Probanden: Vena cubitalis

- Stauzeit < 1 Minute

- Probenreihenfolge bei Blutabnahme: Serum, Citrat, EDTA

- Lösung der Stauung nach begonnener Blutabnahme, d.h. wenn Blutfluss ins Primärgefäß ersichtlich ist

- kein wiederholter Faustschluss

- sofortiges Schwenken bereits beim Wechsel der Primärgefäße

- aufrechte Lagerung der Primärgefäße im Primärgefäß-/Röhrchenständer

Uringewinnung:

- Etikettierung des Urinbechers

- Informierung des Patienten/Probanden durch Merkblatt „Gewinnung von Mittelstrahlurin“

- Gewinnung von Mittelstrahlurin

Dokumentation:

- Im DZHK-LIMS

- Optional vorübergehende Dokumentation auf dem ausgedruckten Biomaterial-Begleitschein, anschließend im DZHK-LIMS.

- Dokumentation in DZHK-LIMS muss abgeschlossen sein bevor die Probenverarbeitung (vgl. DZHK-SOP-B-02) beginnt.

Probentransport:

Der Transport der Primärgefäße (ggf. mit Biomaterial-Begleitschein) ins Labor zur weiteren Probenverarbeitung erfolgt möglichst innerhalb von 60 Minuten nach der Biomaterialgewinnung.

## Verhalten bei Abweichung

Abweichungen von den unter Abschnitt 6.1 beschriebenen Vorgaben (z.B. Entnahme nicht aus Vena cubitalis, Stauzeit länger als eine Minute) müssen in DZHK-LIMS unter „Besonderheiten“ dokumentiert werden.

# Literatur / Quellen

Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 105, Heft 7, 15. Februar 2008, Seite A 341-355, zuletzt geändert/ergänzt Deutsches Ärzteblatt Jg.110, Heft 39, 27.09.2013, Seite A 1822

# Querverweise zu bestehenden DZHK-Dokumenten

| Art / SOP-ID | Titel |
| --- | --- |
| DZHK-SOP-B-02 | Biomaterialverarbeitung |
| DZHK-SOP-THS-01 | Erfassung von personenidentifizierenden Daten und Informed Consent |

# An der SOP-Schreibung beteiligte Personen

| Name | Funktion | Beteiligung |
| --- | --- | --- |
| Dr. Tanja Zeller | AG-Leiterin, Autorin der SOP | SOP-Erstellung |
| Prof. Dr. Matthias Nauck | Leiter „Scientific Infrastructure“ | Fachliche Prüfung |
| Dr. Nadine Umbach | AG-Mitglied, Reviewer | Fachliche Prüfung |
| Dr. Julia Hoffmann | AG-Mitglied, Koordinatorin | Fachliche Prüfung |
| Dr. Jennifer Franke | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Dr. Christian Geier | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Sabine Hübler | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Christian Schäfer | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Antje Müller | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Dr. Astrid Petersmann | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| PD Dr. Thomas Pickardt | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Prof. Dr. Daniel Teupser | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Dr. Christian Troidl | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Dr. Tanja Weis | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Prof. Philipp Wild | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |

# Anlagen

- Biomaterial-Begleitschein Basis-Set, Version 1.3

- Merkblatt „Gewinnung von Mittelstrahlurin“, Version 1.1

- Übersicht DZHK-Biomaterialsammlung, Version 1.0