DZHK-SOP-B-02

Biomaterialverarbeitung

| Version: V2.0 | Gültig ab: 05.01.2017 |
| --- | --- |
| Ersetzte Version: V1.1 | Vom: 15.12.2014 |

|  | Fachlicher Autor | Fachlicher Reviewer | Zustimmung Bereichsleitung | Freigabe DZHK durch CSG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Tanja Zeller | Nadine Umbach | Matthias Nauck | Andreas Zeiher |
| Datum |  |  |  |  |
| Unterschrift |  |  |  |  |

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1	Abkürzungsverzeichnis	4

2	Änderung zur vorherigen Version	4

3	Einleitung	4

3.1	Zielsetzung	4

3.2	Begriffe und Definitionen	4

3.3	Qualitätslevel	5

4	Hintergrund	5

5	Benötigte Materialien	5

6	Prozessablauf	6

6.1	Vorgaben	6

6.2	Flow-Chart	6

6.3	Arbeitsablauf	7

6.4	Verhalten bei Abweichung	7

7	Literatur / Quellen	7

8	Querverweise zu bestehenden DZHK-Dokumenten	7

9	An der SOP-Schreibung beteiligte Personen	7

10	Anlage	8

# Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Klartext |
| --- | --- |
| SOP | Standardarbeitsanweisung, engl. Standard Operating Procedure |
| DZHK | Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung e.V. |
| BMS | Biomaterialsammlung |
| EDTA | Ethylen-Diamin-Tetra-Essigsäure |
| LIMS | Laborinformationsmanagementsystem |

# Änderung zur vorherigen Version

Einführung des DZHK-LIMS CentraXX.

# Einleitung

## Zielsetzung

Diese Standardarbeitsanweisung beschreibt die Verarbeitung und Lagerung des im Rahmen von DZHK-Projekten (i.d.R. einer klinischen Studie, eines Registers oder einer Kohorte) gewonnenen Bioproben für das Anlegen einer DZHK-Biomaterialsammlung unter standardisierten Bedingungen. Kernelemente sind in dieser SOP grau unterlegt.

## Begriffe und Definitionen

Biomaterialien sind z.B. Blut, Urin, Stuhl und Gewebe sowie die nach Verarbeitung entstandenen Materialien (z.B. Plasma, Serum gewonnene DNA, RNA, Stammzellen).

Unter einer Biomaterialsammlung (BMS) ist die Lagerung von Biomaterialien sowie die Speicherung von Qualitätsmerkmalen des Biomaterials und zugehörige Informationen zu verstehen. Die Biomaterialien werden bei mindestens -80°C gelagert (z.B. in Tiefkühlschränken oder automatisiertem Kryolager).

DZHK-Biomaterial ist das Biomaterial, das im Rahmen eines DZHK-Projektes (i.d.R. einer klinischen Studie, einem Register oder einer Kohorte) von jedem Patienten/Probanden entnommen und Eigentum des DZHK wird und somit der DZHK-Nutzungsordnung unterliegt. Die zu entnehmende Biomaterialmenge für Blut errechnet sich aus der studienübergreifenden und der studienspezifischen Menge (DZHK-Basismenge bzw. DZHK-Studienmenge), die verarbeitet und gelagert werden müssen.

Studienübergreifende Biomaterialien, die unabhängig von einer konkreten Studie gesammelt werden, werden als DZHK Basis-Set bezeichnet.

Studienspezifische Biomaterialien, die zusätzlich für eine konkrete Studie gesammelt werden, werden als DZHK Studien-Set bezeichnet.

DZHK-LIMS: Das zentrale Laborinformationssystem CentraXX dient der Prozesssteuerung und Dokumentation der Probengewinnung, -verarbeitung, -lagerung und –ausgabe.

## Qualitätslevel

Diese SOP entspricht der Qualitätsstufe 2 des DZHK.

|  | DZHK-Qualitätslevel |
| --- | --- |
| Durchführung |
| Stufe 1 | Durchführung der Untersuchung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. |
| Stufe 2 | Durchführung der Untersuchung nach den Vorgaben der DZHK-SOP. Hierin werden Mindestanforderungen für die Qualität der Durchführung und der Untersucher definiert. |
| Stufe 3 | Durchführung der Untersuchung nach den Vorgaben der DZHK-SOP und Zertifizierung der Untersucher: Bestimmung von Intra- und Interobservervariabilität (Standard epidemiologischer Studien). |

# Hintergrund

Verschiedene experimentelle Ansätze werden in wissenschaftlichen Studien zur Untersuchung von

humanen Biomaterialien verwendet (z.B. Bestimmung von Standardlaborwerten, metabolomische oder proteomische Verfahren, DNA-/RNA-Gewinnung, „Biomonitoring“). Daher ist es notwendig, Verfahren für die Gewinnung, Prozessierung und Lagerung der Biomaterialien so zu standardisieren, dass möglichst viele der oben genannten Techniken auch nach langfristiger Lagerung von Biomaterialien noch angewendet werden können.

Von jedem Patienten/Probanden, der an einer DZHK-Studie, einem Register und/oder einer Kohorte teilnimmt, muss verarbeitetes Biomaterial sachgerecht gelagert werden. Prozessierung und Lagerung müssen in CentraXX dokumentiert werden.

Jedes gefüllte Aliquot (mit Ausnahme des Buffy Coats) muss 300 µl enthalten. Reicht die gewonnene Biomaterialmenge nicht für die vorgesehene Anzahl der Aliquote aus, so sind weniger Aliquote zu befüllen.

# Benötigte Materialien

- DZHK-LIMS

- Zentrifuge (gekühlt oder ungekühlt)

- kalibrierte Pipetten

- -80°C Gefrierschrank mit Anschluss an Überwachungssystem und Ausfallsicherungskonzept

- Aliquotgefäße auf 96well Rack (FluidX und LVL)

| Abb.1: Aliquotgefäße von FluidX (links, Bestellnummer 68-0700-12N) und LVL (rechts, Bestellnummer 2DNC-X03-BL-PS-SL-L) Abb.2: Rack mit FluidX Aliquotgefäße Abb.3: Rack mit FluidX Aliquotgefäße |  |
| --- | --- |

Abb.4: Screenshot DZHK-LIMS Aliquotdokumentation

# Prozessablauf

## Vorgaben

Die Biomaterialverarbeitung muss durch geschultes Personal gemäß dieser SOP erfolgen. Folgende Vorgaben sind zu beachten:

- Regelmäßige Arbeitsflächendesinfektion

- Einhaltung gängiger Hygienevorschriften

## Flow-Chart

Abb.5: Ablauf Verarbeitung von Biomaterialien im Überblick.

## Arbeitsablauf

- Nach Probeneingang im Labor die Primärgefäße zeitnah scannen

- Abgleich Anzahl Primärgefäße

- Ggf. Zentrifugation der Primärgefäße bei

- 2.000 g für 10 Minuten ODER 3.000 g für 5 Minuten

- gekühlten Zentrifugen: Temperatureinstellung auf 18°C

- ungekühlten Zentrifugen: Zentrifuge nach jedem Lauf abkühlen lassen

- Dokumentation der Probenbeschaffenheit im DZHK-LIMS

- Aliquotierung

5.1 Primärgefäß scannen (Jedes Primärgefäß wird je einer Zeile Aliquotgefäße auf dem Rack zugeordnet)

5.2 Aliquotierung von 300 µl-Portionen in entsprechende Aliquotgefäße

5.3 Verschluss der Aliquotgefäße

5.4 leere Aliquotgefäße entfernen

- Rack mit befüllten Aliquoten scannen

- Dokumentation Lagerortes im DZHK-LIMS

- lokale Lagerung bei -80°C

## Verhalten bei Abweichung

Abweichungen von den oben beschriebenen Vorgaben und dem Arbeitsablauf müssen unter „Bemerkung“ dokumentiert werden.

# Literatur / Quellen

Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 105, Heft 7, 15. Februar 2008, Seite A 341-355, zuletzt geändert/ergänzt Deutsches Ärzteblatt Jg.110, Heft 39, 27.09.2013, Seite A 1822

# Querverweise zu bestehenden DZHK-Dokumenten

| Art / SOP-ID | Titel |
| --- | --- |
| DZHK-SOP-B-01 | Gewinnung von Biomaterialien aus Blut und Urin (Version 2.0) |

# An der SOP-Schreibung beteiligte Personen

| Name | Funktion | Beteiligung |
| --- | --- | --- |
| Dr. Tanja Zeller | AG-Leiterin, Autorin der SOP | SOP-Erstellung |
| Prof. Dr. Matthias Nauck | Leiter „Scientific Infrastructure“ | Fachliche Prüfung |
| Dr. Nadine Umbach | AG-Mitglied, Reviewer | Fachliche Prüfung |
| Dr. Julia Hoffmann | AG-Mitglied, Koordinatorin | Fachliche Prüfung |
| Dr. Jennifer Franke | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Dr. Christian Geier | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Sabine Hübler | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Christian Schäfer | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Antje Müller | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Dr. Astrid Petersmann | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| PD Dr. Thomas Pickardt | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Prof. Dr. Daniel Teupser | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Dr. Christian Troidl | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |
| Dr. Tanja Weis | AG-Mitglied | Fachliche Prüfung |

# Anlage

•	Übersicht DZHK-Biomaterialsammlung, Version 1.0